附件：

**用户需求书**

**一、**维保服务设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| 碧丽饮水机 | 152 | JO-2E、JO-2Q5F等 | 因数量较多，列出的型号为主要型号，现场仍有同等规格的其他型号； |
| 碧丽开水器 | 9 | JO-K90C等 |
| 立升饮水机 | 24 | JN-2H |

二、维保服务要求

1. 供应商需要有专业的工程技术人员，至少有1名持特种作业操作证（低压电工作业）的水电维修技术人员。（提供证书复印件并加盖供应商鲜章）

2. 供应商承诺工程技术人员每四个月到现场对每台设备进行巡检及维护，维护内容包括按更换周期更换滤芯、设备保养、深度清洁等，确保甲方净水设备正常工作和水质优良，并有相关签字记录。

3. 供应商应具备维护保养碧丽和立昇饮水机、开水器相关设备的专业能力。

4. 接到报修电话后：急修3小时内到现场处理；普通维修6小时内到场处理。如三天内无法解决，乙方需提供同类型合格的备用机供甲方使用。

5. 维保期内对甲方进行技术解答和培训，相关费用包含在此次报价中。

6.供应商应在合同期限内（半年内）南北院区分别提供一次两个随机点位的“水质检验报告”服务，采购人可随机选取采样点位，由供应商送至具备资质的第三方检测机构检测，水质报告需要满足饮用水标准。

7.服务期内，维保人员安全由供应商负责。

8.维保期内设备故障由供应商进行维修，所有维修费、更换的配件费均包含在本次维保费用报价中。

三、其他要求

1.中标的供应商将按照以下拟定的合同条款内容签订合同。

合同条款：

孙逸仙纪念医院饮水机、开水器维保服务合同

为保证设备正常运转使用，甲乙双方通过甲方组织的内采购会议，确认了甲方向乙方购买本合同中写明的保修服务，依照《中华人民共和国合同法》，在平等互利，协商一致的基础上，同意签订本合同，以资共同信守。

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山大学孙逸仙纪念医院院本部与南院区饮水机、开水器维保服务事宜，达成一致意见。特制定此合同，共同遵守。

一、维修服务概况：

1、项目名称：购买院本部与南院区饮水机、开水器维保服务

2、维修、保养服务地址：

院本部：广州市越秀区沿江西路107号

南院区：广州市海珠区盈丰路33号

生物岛：广州市黄埔区螺旋四路7号国际生物岛二期3栋301

佛山南海实验室：广东省佛山市南海区桂城街道石龙北路15号御堡国际商务中心一座

3、维保合同服务暂定价：人民币¥ xxxxxx 元（大写： 元整）/两年。

二、服务内容及要求：

1、本次饮水机、开水器维保服务实行每台单价包干报价(全包方式)，包含税、维修保养人员的人身安全及饮水机与开水器设备运行安全等一系列成本，服务期限内发生所有与饮水机、开水器维护保养相关的风险与费用均由乙方承担。

2、饮水机与开水器将以全年全包方式进行维修及保养，每四个月为一个维保周期。

3、整机全年全包维修，具体配件有：电源线、过滤芯、活性炭芯、净水机外壳、水胆、发热管、电路板、温控器、双极温控器、变压器、接触器、数码温度显示表、电磁阀、阀芯、微动开关、软管或波纹管、内高温密封圈密封垫、安全阀、排气阀、手轮、手柄、感温探头、超温探头、液晶面板、门锁、内外排水管老化与漏水、排气软管、保温等。

保养具体要求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保养项目 | 保养内容 | 保养周期 | 备注 |
| 滤芯 | 更换过滤芯 | 4月/次 | 由综合维修组统一安排 |
| 更换活性炭 | 4月/次 | 由综合维修组统一安排 |
| 内胆 | 清洗内胆 | 每年一次 | 由综合维修组统一安排 |
| 例行检查 | 检查冷热龙头 | 4月/次 |  |
| 检查温度显示板 | 4月/次 |  |
| 检查电源线路 | 4月/次 |  |
| 检查内外排水管 | 4月/次 |  |
| 检查内部是否有渗水 | 4月/次 |  |
| 检查排气阀、电磁阀 | 4月/次 |  |
| 第三方化验（须具有检测资质） | 4月/次 | 南北院区每年两次，每次各选2个点。 |

注：设备更换的配件、滤芯、活性炭需匹配设备的品牌，市场上无法购买到匹配原设备品牌的配件、滤芯、活性炭可采用其他适用品牌；

4、乙方无论上班时间还是休息时间（含节假日），必须随时有维修人员响应饮水机或开水器的日常维修，在接到甲方报修后，急修需3小时内到现场处理；普通维修需6小时内到场处理，对有故障的饮水机或开水器在三天内完成修复（等配件或无法维修时除外），若不能在指定时间内到达现场或修复故障的，乙方需提供同类型合格的备用机供甲方使用。若不能在指定时间内到达现场或将处罚每次200元，没有在规定时间内修复故障且不提供备用机组每次罚500元。

5、乙方在维修保养期间发生饮水机、开水器设备无法修复时应及时通知甲方，甲方将会第一时间检查损坏程度并及时通知科室做好协调处理工作。

6、甲方及乙方需严格执行合同条款，在执行过程乙方不得以任何理由向甲方索要追加合同以外的任何费用，并按实际保养数量进行结算。

7、该饮水机与开水器设备维修保养项目乙方不得转包、分包，如乙方将本项目内容转包或分包给第三方，视乙方违约，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相关损失。

8、在定期更换过滤芯期间，需要检查饮水机或开水器、漏水、水垢、疏通排水口、排水管、水龙头出水口等。

9、由于乙方原因，如维修人员在维修作业时不按安全操作规程进行围蔽工作及相关保护措施；或者因设备维修保养不及时，造成饮水机、开水器故障等情况而导致发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

10、乙方需要对有故障的饮水机或开水器在三天内完成修复（等配件或无法维修时除外），如乙方不按甲方三天内修复故障，甲方另请第三方公司进行修复，其费用由乙方支付，相关费用为第三方公司出具（发票）维修费用的三倍金额。甲方有权从维保费用中直接扣除，乙方不得有异议。

11、每次维修保养完毕，需由甲方管理科室负责人在饮水机、开水器设备维修保养报告书上签名确认。如对验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行维修保养工作，直到甲方满意为止。

如乙方没有按规定的时间和项目进行维修保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因维修保养不善造成甲方的损失，由乙方按合同相应条款规定承担相应赔偿。

12、乙方在维修保养时，发现非正常损耗（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致设备需要维修更换的，乙方必须以书面通知甲方，得到甲方同意后方可进行维修更换。

13、乙方指派到甲方的维修保养人员必须服从甲方人员的指派，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一经发现，除赔偿甲方经济损失外，必须将追究相关法律责任。

14、乙方每次维修或保养完成后都需出具维修或保养记录，或者按甲方要求填写相关维修与保养记录存档。

15、每次维修或保养饮水机需要清理现场垃圾、积水。并且五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给甲方（含电子版、纸质版）。

三、合同期限和结算方式

1、合同期24个月，2023年4月20日-2025年4月19日；

2、维修保养结算方式及支付：（需附上更换过滤芯与活性炭的科室清单与科室签名）

2.1、维修、保养费用每年分三期结算，共6次结算；每期维保费用等于实际维保台数乘以维保单价( 元/台)，若出现无法维修的情况，该台饮水机或开水器不计入当期维保费用；

2.2、每四个月为一个维保周期，每期结算款将在维保周期结束后，接到签收发票开始60天内支付；

2.3、最后一次维修、保养费用在合同期结束后，签收发票开始60天内结清。

3、甲方开票信息：名称：中山大学孙逸仙纪念医院，税号：440104455416037，地址：广州市沿江西路107路，开户行：广州市工商银行第二支行，帐号：3602000509000704422。

四、双方的权利及义务

1、甲方在合同内设备出现故障时，第一时间通知乙方，告知简单故障现象。

2、甲方指定维修人员配合乙方服务，为乙方协调现场服务的办公场地及必要条件（包括提供水、电搭接、现场出入等），并代表甲方完成签字认可乙方服务记录手续。

3、甲方有权对乙方的服务质量进行现场检查监督。

4、甲方有义务为乙方设备维修时间安排进行协调，以保证维修工作的按时正常完成。

5、甲方有义务按每年每台承包方式结算，并且乙方不能以任何理由收取上门费或拆机费。

6、乙方指定专人负责甲方饮水机与开水器服务。乙方指定服务电话：xxxxxxx

联系人：xxx，不分节假日，指定专人对接；特殊事宜处理电话： xxxxxx ，联系人： xxxx 。

7、乙方每次服务完毕后需向甲方提供书面记录，双方签字确认作为维修服务依据。

8、乙方须严格执行服务规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，保证服务质量。

9、乙方要保证更换的零部件的质量，确保所更换的零部件都是新，过滤芯及活性炭必须要有合格证,甲方定期抽查。

10、乙方遇到无法修复的设备时，有义务把相关情况及原因告知甲方指定维修人员。

11、乙方必须为上门维修服务人员购买意外保险，甲方不承担意外安全责任。

12、乙方未按合同约定进行服务，甲方有权要求乙方进行限期整改，如果乙方拒不改正，甲方有权利提前终止本合同，并不作任何补偿，并追究乙方违约责任。

五、维修变更

1、乙方应按照合同内容约定服务或维修，不得擅自乱维修与额外收费。

2、如遇到未涉及到的产品需要紧急维修且乙方能维修时，由双方协商决定。

六、违约责任

1、因乙方责任，维修过程中导致其它设备损坏的，乙方应补偿甲方损失。

2、因乙方责任（如发生安全、质量事故）而导致服务不能继续维修的，或多次协商后还继续拖拉维修进度等，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿经济损失。

3、因乙方违约或单方面解除合同，应赔偿甲方违约金，违约金额为5000元。

4、甲乙双方其中一方想解除合同，必须提前三个月通知对方（以书面为据），如不提前通知则应赔偿另一方的违约金，违约金额为5000元。

5、若乙方原因造成甲方、任何第三方人身和财产损害的，由乙方负责。

6、如乙方未按约定时间提供维保服务、维保返工，经甲方催告后无正当理由仍不履行义务的，自催告后每逾期一日，应按本合同价款年度 □季度 □月度金额的每日千分之五向甲方支付违约金；且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要维保服务，所发生的费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。逾期超过10日的，甲方有权解除合同。

7、有以下情形之一的，甲方有权解除合同，并不再支付当期合同款项，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，且应另行赔偿甲方因此遭受的全部损失：

7.1、乙方发生累计两次或以上违约行为；

7.2、乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后合理期限内仍未改正的；

7.3、未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

7.4、乙方在本合同有效期内丧失履行本合同的能力、经营资质的。

8、本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。

七、合同到期后事项

合同自2023年4月20日至2025年4月19日止，到期后自行解除。合同期间发生争议，由双方协商解决，如协商不成，依法提起诉讼。附件同等具备法律效应。

八、其它事项

1、本合同未及的事宜，由双方协商解决，并以合同补充形式确定。

2、合同期内，当出现不可抗力的情况，双方确实无法履行合同时，合同自动无效，甲乙双方均不承担任何责任。

3、此合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本一式柒份，甲方执陆份、乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方:（盖章）中山大学孙逸仙纪念医院 乙方：（盖章）\*\*有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系人： 联系人：\*\*\*

联系地址：广州市沿江西路107号 联系地址：

联系电话：020-81332421 联系电话：

日 期： 日 期：20年 月 日

甲方：孙逸仙纪念医院

地址：广州市越秀区沿江西路107号

电话：020-81332565

联系人：\*\*\*

乙方：\*\*\*

地址：\*\*\*

移动电话：\*\*\*

联系人：\*\*\*

饮水机、开水器位置分布清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院本部、南海实验室饮水机与开水器清单** | | | | | |
| 序号 | 科室 | 放置位置 | 数量 | | 品牌 |
| 饮水机或开水器 | 饮水机4.0 |
| 1 | 会议室（茶水间） | 岭南楼26楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 2 | 手术室 | 岭南楼25楼 | 2 | 0 | 碧丽 |
| 3 | 爱婴区 | 岭南楼23楼 | 1 | 1 | 碧丽 |
| 4 | 产前区 | 岭南楼22楼 | 2 | 1 | 碧丽 |
| 5 | 产房区 | 岭南楼22楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 6 | 妇科病区 | 岭南楼21楼 | 2 | 1 | 碧丽 |
| 7 | 口腔科 | 岭南楼20楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 8 | 普外科病区 | 岭南楼19楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 9 | 骨科二区 | 岭南楼18楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 10 | 骨科一区 | 岭南楼17楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 11 | 心胸外科 | 岭南楼16楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 12 | 心血管一区 | 岭南楼15楼 | 2 | 1 | 碧丽 |
| 13 | 消化一区 | 岭南楼14楼 | 1 | 1 | 碧丽 |
| 14 | 内分泌科一区 | 岭南楼13楼 | 1 | 1 | 碧丽 |
| 15 | 耳鼻喉科一区 | 岭南楼12楼 | 1 | 1 | 碧丽 |
| 16 | 肾内科一区 | 岭南楼11楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 17 | 儿科二区 | 岭南楼10楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 18 | 儿科一区 | 岭南楼9楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 19 | 职工之家茶水间 | 岭南楼8楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 20 | 口腔科门诊 | 岭南楼7楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 21 | 耳鼻喉科门诊 | 岭南楼6楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 22 | 妇科门诊 | 岭南楼5楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 23 | 外科门诊 | 岭南楼4楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 24 | 内科门诊 | 岭南楼3楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 25 | 儿科门诊 | 岭南楼2楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 26 | 门诊大厅 | 岭南楼1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 27 | 放疗一区 | 博济楼后座7楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 28 | 肿瘤化疗病区 | 博济楼后座6楼 | 1 | 1 | 碧丽 |
| 29 | 生物治疗中心 | 博济楼前座7楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 30 | 血液科病区 | 博济楼前座6楼 | 2 | 0 | 碧丽 |
| 31 | 神经风湿病区 | 博济楼前座5楼 | 2 | 0 | 碧丽 |
| 32 | 神经外科病区 | 博济楼前座4楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 33 | 皮肤科病区 | 博济楼前座3楼 | 0 | 2 | 碧丽 |
| 34 | 眼科病区 | 博济楼前座2楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 35 | 心内二区 | 广协楼5楼 | 1 | 1 | 碧丽 |
| 36 | 病理科 | 广协楼4楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 37 | 保健科 | 广协楼3楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 38 | 心血管实验室 | 急诊B区5楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 39 | 产前诊断室 | 急诊3楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 40 | 急诊病区 | 急诊2楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 41 | 急诊医生办公室 | 急诊1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 42 | 康复科门诊 | 门诊B区3楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 43 | 中医科门诊 | 门诊B区2楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 44 | 急诊一楼 | 门诊B区1楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 45 | 检验科 | 检验楼3楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 46 | 检验科 | 检验楼2楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 47 | 检验科 | 检验楼1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 48 | 供应室 | 一宿舍二楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 49 | 住院处 | 门诊B区1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 50 | 心导管室 | 门诊B区1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 51 | 放射科服务台 | 博济楼后座1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 52 | 介入服务台 | 博济楼后座1楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 53 | 临床药学部 | 银行宿舍6楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 54 | 药学部静配中心 | 银行宿舍4楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 55 | 中心药房 | 银行宿舍3楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 56 | 体检中心 | 银行宿舍2楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 57 | 体检中心 | 银行宿舍1A楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 58 | 康复科病区 | 中山楼3楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 59 | 生殖中心门诊 | 中山楼5楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 60 | 生殖中心 | 中山楼6楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 61 | 生殖中心 | 中山楼11楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 62 | 骨髓移植病区 | 中山楼13楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 63 | 泌尿外科三区 | 中山楼14楼 | 0 | 1 | 碧丽 |
| 64 | 呼吸科内科一区 | 中山楼15楼 | 0 | 2 | 碧丽 |
| 65 | 教学楼宿舍 | 教学楼9楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 66 | 教学楼宿舍 | 教学楼8楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 67 | 教学楼宿舍 | 教学楼7楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 68 | 教学楼宿舍 | 教学楼6楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 69 | 教学楼宿舍 | 教学楼5楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| 70 | 教学楼宿舍 | 教学楼4楼 | 1 | 0 | 碧丽 |
| **71** | **南海实验室** | **佛山南海** | **4** | **0** | **碧丽** |
| **小计** | | | **61** | **30** | - |
| **合计** | | | **91** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南院区、生物岛饮水机与开水器清单** | | | | | | | |
| 序号 | 科室 | 科室位置 | 数量 | | 品牌/型号 | | 滤芯型号 |
| 饮水机 | 开水器 |
| 1 | 医研中心茶水间 | 生物岛 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 2 | 医研中心走廊 | 生物岛 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 3 | 肿瘤放疗专科 | 逸仙楼负4楼大厅 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 4 | 核医学科 | 逸仙楼负1楼冲凉室 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 5 | 核医学科 | 逸仙楼负1楼大厅 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 6 | 核医学科 | 逸仙楼负1楼病人休息室 | 0 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 7 | 核医学科 | 逸仙楼负1楼走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 8 | 公用 | 逸仙楼负1楼公共卫生间 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 9 | 住院处 | 逸仙楼1楼 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 10 | 饭堂 | 逸仙楼1楼 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 11 | 放射科 | 逸仙楼2楼东大厅 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 12 | 放射科 | 逸仙楼2楼东大厅 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 13 | 放射科 | 逸仙楼2楼东北走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 14 | 放射科 | 逸仙楼2楼西大厅 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 15 | 放射科 | 逸仙楼2楼西北走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 16 | 介入手术室 | 逸仙楼2楼东 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 17 | 公用 | 逸仙楼3楼东北走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 18 | 中心药房 | 逸仙楼3楼西 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 19 | 静配中心 | 逸仙楼3楼西 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 20 | 手术室 | 逸仙楼4楼手术室餐厅 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 21 | 供应室 | 逸仙楼4楼包装区 | 1 | 0 | 立升 | | 一体机 |
| 22 | 供应室 | 逸仙楼4楼休息室 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 23 | 手术室 | 逸仙楼5楼门口旁 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 24 | ICU | 逸仙楼7楼ICU餐厅 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 25 | ICU | 逸仙楼7楼ICU污物间 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 26 | CCU | 逸仙楼7楼西大厅 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 27 | CCU | 逸仙楼7楼西办公室 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 28 | 心导管室 | 逸仙楼7楼西 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 29 | 心外二区 | 逸仙楼8楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 30 | 配餐室 | 逸仙楼8楼 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 31 | 心血管内科三区 | 逸仙楼8楼西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 32 | 整形外科 | 逸仙楼9楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 33 | 整形外科 | 逸仙楼9楼东医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 34 | 配餐室 | 逸仙楼9楼 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 35 | 肝胆外科一区 | 逸仙楼9楼西走廊 | 0 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 36 | 肝胆外科一区 | 逸仙楼9楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 37 | 胆胰外科二区 | 逸仙楼10楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 38 | 胆胰外科二区 | 逸仙楼10楼东医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 39 | 配餐室 | 逸仙楼10楼 |  |  |  | |  |
| 40 | 肝胆外科二区 | 逸仙楼10楼西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 41 | 肝胆外科二区 | 逸仙楼10楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 42 | 骨科三区 | 逸仙楼11楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 43 | 配餐室 | 逸仙楼11楼 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 44 | 胃肠外科二区 | 逸仙楼11楼西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 45 | 胃肠外科二区 | 逸仙楼11楼西护士办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 46 | 胃肠外科二区 | 逸仙楼11楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 47 | 泌尿外科二区 | 逸仙楼12楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 48 | 配餐室 | 逸仙楼12楼 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 49 | 泌尿外科一区 | 逸仙楼12楼西走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 50 | 乳腺肿瘤三区 | 逸仙楼13楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 51 | 乳腺肿瘤三区 | 逸仙楼13楼东医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 52 | 配餐室 | 逸仙楼13楼 | 0 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 53 | 乳腺肿瘤二区 | 逸仙楼13楼西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 54 | 乳腺肿瘤二区 | 逸仙楼13楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 55 | 妇科肿瘤二区 | 逸仙楼14楼东走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 56 | 妇科肿瘤二区 | 逸仙楼14楼东医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 57 | 妇科肿瘤一区 | 逸仙楼14楼西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 58 | 妇科肿瘤一区 | 逸仙楼14楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 59 | 神经科二区 | 逸仙楼15楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 60 | 神经科二区 | 逸仙楼15楼东医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 61 | 配餐室 | 逸仙楼15楼 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 62 | 耳鼻喉科二区 | 逸仙楼15西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 63 | 耳鼻喉科二区 | 逸仙楼15楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 64 | 小儿外科 | 逸仙楼16楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 65 | 配餐室 | 逸仙楼16楼 | 0 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 66 | 神经科一区 | 逸仙楼16楼西走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 67 | 神经科一区 | 逸仙楼16楼西走廊 | 0 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 68 | 神经科一区 | 逸仙楼16楼西医生办 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 69 | 肿瘤放疗二区 | 逸仙楼17楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | | 10寸 |
| 70 | 配餐室 | 逸仙楼17楼 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 71 | 消化内科二区 | 逸仙楼18楼东走廊 | 1 | 0 | 立升 | 10寸 | |
| 72 | 配餐室 | 逸仙楼18楼 | 0 | 1 | 碧丽 | 9寸 | |
| 73 | 门诊西药房 | 盈丰路 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 74 | 发热门诊 | 2号诊室 | 0 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 75 | 挂号处 | 博爱楼前座1楼 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 76 | 急诊科 | 博爱楼前座1楼注射大厅 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 77 | 检验科 | 博爱楼前座2楼男厕旁 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 78 | 儿科门诊 | 博爱楼前座3楼男厕旁 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 79 | 外科门诊 | 博爱楼前座4楼女厕旁 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 80 | 乳腺四区 | 博爱楼前座5楼 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 81 | 中医科门诊 | 博爱楼前座6楼女厕旁 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 82 | 眼科门 | 博爱楼前座7楼门诊旁 | 1 | 0 | 碧丽 | 9寸 | |
| 83 | 口腔科 | 博爱楼前座7楼口腔办公室 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 84 | 手术室 | 博爱楼前座8楼餐厅 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 85 | 前9楼2021.5装修 | - | 1 | 0 | - | | - |
| 86 | 内科门诊 | 博爱楼前座10楼西北走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 87 | 呼吸科二区 | 博爱楼前座11楼西南走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 88 | Ⅰ期临床研究中心 | 博爱楼前座12楼大厅 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 89 | 急诊科 | 博爱楼后座1楼污物间 | 0 | 1 | 碧丽 | | 9寸 |
| 90 | 急诊科 | 博爱楼后座1楼抢救室 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 91 | 肿瘤内科二区 | 博爱楼后座1A楼走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 92 | 儿科五区 | 博爱楼后座4楼（走廊） | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 93 | 儿科五区 | 博爱楼后座4楼（层流里面） | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 94 | 康复科二区 | 博爱楼后座5楼走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 95 | 甲状腺外科 | 博爱楼后座6楼走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 96 | 胸外科二区 | 博爱楼后座7楼走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 97 | 胸外科二区 | 博爱楼后座7楼茶水间 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 98 | 中医、肿瘤放疗 | 博爱楼后座9楼茶水间 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 99 | 中医、肿瘤放疗 | 博爱楼后座9楼走廊 | 1 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 100 | 生物岛 | 生物岛 | 2 | 0 | 碧丽 | | 9寸 |
| 小计 | | | 85 | 9 |  | | |
| 南院合计 | | | 94 | | | | |